## Poziv
Klasa: 406-01/22-2/0001
Ur. broj: 380-1/1-22-0030
U Zagrebu 8. srpnja 2022.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, Borongajska cesta 83d, Zagreb, na temelju članka 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Fakulteta hrvatskih studija (klasa 640-02/20-2/0004, ur. broj 380-1/1-20-004) objavljuje
POZIV NA DOSTAVU PONUDA
Sanacija kosoga krova na zgradi Fakulteta hrvatskih studija
NARUČITELJ: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, OIB: 99454315441, Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb, Hrvatska
Vrsta radova: Sanacija dvostrešnoga krova pod kutom od 30 stupnjeva, na jednokatnici vanjskih dimenzija 2182 x 877 cm, s krovištem visokim 275 cm, prema specifikacij u listu Troškovnik
Šifra prema Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV): 44112400-2 Krov, 44112500-3 Materijali za pokrivanje krovova, 44115400-3 Krovni prozori, 45260000-7 Radovi na krovu i drugi posebni građevinski zanatski radovi i 45261210-9 Krovopokrivački radovi
Mjesto izvođenja radova: Sveučilišni kampus Borongaj, Zagreb
Kontakt-osoba: Tomislav Kranjec, e-adresa: tkranjec@unizg.hr, mob. 099 35 25 999
Izvid prostora uz dogovor termina s kontakt-osobom, moguće obaviti najkasnije do 14. srpnja 2022. do 15.00 sati.
Rok za dostavu ponuda: 15. srpnja 2022. do 10.00 sati osobno u pisarnicu Fakulteta ili na e-adresu: dekanov.ured@fhs.hr
Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor u roku od 8 dana od njegova primitka. U protivnom smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovorom će se urediti prava i obveze naručitelja i odabranoga ponuditelja.
Fakultet hrvatskih studija pridržava pravo neprihvaćanja ni jedne ponude i pravo poništenja ovoga poziva, do donošenja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima

## Ponuditelj
PODATCI O PRUŽATELJU PONUDE SANACIJE KOSOGA KROVA
Naziv ponuditelja:
OIB:
Adresa ponuditelja:
IBAN:
U sustavu PDV-a: da/ne
Datum izdavanja ponude:
Broj ponude:
Rok valjanosti ponude:
Jamstvo na izvedene radove (godina):
Datum isporuke (od dostave narudžbenice):
Rok plaćanja (od ispostave e-računa):
Ime i prezime kontakt-osobe
Telefon/mobitel kontakt-osobe
e-adresa kontakt-osobe

## Troskovnik
1. | DEMONTAŽA | mjera | količina | jed. cijena | ukupno | 0
1.1. | Demontaža postojećega pokrova od salonitnih ploča i njihovo spuštanje na tlo | m2 | 255.36 |  | 0
1.2. | Demontaža postojećih salonitnih sljemenjaka i njihovo šta spuštanje na tlo | m1 | 22 |  | 0
1.3. | Demontaža stare pocinčane Iimarije/žljeb, vjetar-lajsne, oborinske vertikale | m1 | 82.4 |  | 0
1.4. | Demontaža starih jelovih štafli 5x8 cm sa spuštanjem na tlo | m2 | 255.36 |  | 0
2. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
2.1. | Djelomično bočno ojačavanje postojećih rogova jelovim štaflama 5x8cm | m1 | 176 |  | 0
2.2. | Nabava, dobava i postava jelove daske II. klase na roštilj od jelovih štafli | m2 | 255.36 |  | 0
2.3. | Nabava, dobava i postava paropropusne-vodonepropusne opne 140 g/m2 | m2 | 255.36 |  | 0
2.4. | Nabava, dobava i montaža jelovi štafll 5x8 cm na razmak od 70 cm s kontra-letvom | m2 | 255.36 |  | 0
2.5. | Čišćenje postojeće krovne i stropne drvene konstrukcije od prljavštine i izmeta golubova te njihova zaštita drvocidom | m2 | 440 |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
3.1. | Izrada, doprema i montaža pocinčanoga bojanoga žljeba r.š. 40 cm, debljine 0,55 mm s kukama od poc. plošnog željeza 30x5 mm | m1 | 45 |  | 0
3.2. | lzrada, doprema i montaža poc. bojanoga podložnoga lima r.š. 50 cm, debljine 0,55 mm | m1 | 45 |  | 0
3.3. | lzrada, doprema i montaža poc. bojanoga trapeznoga lima T-40 deb. 0,55 mm s flicom | m2 | 255.36 |  | 0
3.4. | lzrada, doprema i montaža poc. bojanoga sljemenskoga lima r.š. 70 cm deb. 0,55 m s urezivanjem po valovima trapeznoga lima | m1 | 22 |  | 0
3.5. | lzrada, doprema i montaža poc. bojane vjetar-lajsne r.š. 50 cm, debljine 0,55 mm | m1 | 24 |  | 0
3.6. | Nabava,dobava i montaža poc. bojani trobridni snjegobrana r.š. 33 cm dužine 125 cm | kom | 40 |  | 0
3.7. | lzrada, doprema i montaža poc. bojani vertikala fi 120 mm s obujicama | m1 | 14 |  | 0
3.8. | Nabava, dobava i montaža poc. bojani kotlića fi 120 mm | kom | 4 |  | 0
3.9. | Nabava, dobava i ugradnja poc. bojani krovni prozora 60x70 cm sa žičanim staklom debljine 4 mm | kom | 2 |  | 0
3.10. | Nabava, dobava i montaža perforirane mrežice na čelo strehe za provjetravanja krova i da ne ulaze ptice i kukci | m1 | 44 |  | 0
3.11. | Nabava,dobava i montaža poc. češljeva koji se postavljaju ispod trapeznoga pokrova na čelu krova da spriječe ulazak ptica pod trapezni lim | m1 | 44 |  | 0
3.12. | Doprema i montaža cijevne skele za obavljanje radova na krovu postojeće zgrade | m2 | 152 |  | 0
4. | GROMOBRANSKE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
4.1. | Nabava,dobava i montaža gromobranske instalacije - nosači za trapezni poc. pokrov i al. šipka fi 8 mm | m1 | 64 |  | 0
5. | PRIJEVOZ |  |  |  |  | 0
5.1. | Nabava europaleta, slaganje salonitnih ploča na njih i omatanje prianjajućom prozirnom folijom | kom | 5 |  | 0
5.2. | Ručni utovar staroga materijala/lim, letve, gromob. trake, žljeba/ i odvoz na odlagalište | m3 | 3 |  | 0
6. | ZBRINJAVANJE AZBESTNIH SALONITNIH PLOČA |  |  |  |  | 0
6.1. | Zbrinjavanje azbestnih salonitnih ploča | kg | 5200 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0 | 0
| PDV |  |  |  | 0 | 0
| S PDV-OM |  |  |  | 0 | 0