## Poziv
POZIV NA DOSTAVU PONUDA
Građevinsko-obrtnički radovi adaptacije
NARUČITELJ: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
OIB: 99454315441
Adresa: Sveučilišni kampus Borongaj, Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb, Hrvatska
U Zagrebu 22. kolovoza 2022.
Klasa: 406-01/22-2/0001
Ur. broj: 380-1/1-22-0051
Vrsta radova: prema specifikacij u listu Troškovnik
Šifra prema Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV): 45262500-6 Zidarski radovi, 44111900-0 Keramičke obloge, 45421146-9 Ugradnja visećih stropova, 39715300-0 Sanitarna oprema, 45232460-4 Sanitarni objekti
Mjesto izvođenja radova: Sveučilišni kampus Borongaj, Zagreb
Kontakt-osoba: Tomislav Kranjec, e-adresa: tkranjec@unizg.hr, mob. 099 35 25 999
Izvid prostora uz dogovor termina s kontakt-osobom, moguće obaviti najkasnije do 29. kolovoza 2022. do 15.00 sati.
Rok za dostavu ponuda: 30. kolovoza 2022. do 10.00 sati osobno na urudžbeni ili na e-adresu: dekanov.ured@hrstud.hr
Fakultet hrvatskih studija pridržava pravo neprihvaćanja ni jedne ponude i pravo poništenja ovoga poziva, do donošenja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

## Ponuditelj
PODATCI O PRUŽATELJU PONUDE
Naziv ponuditelja:
OIB:
Adresa ponuditelja:
IBAN:
U sustavu PDV-a: da/ne
Datum izdavanja ponude:
Broj ponude:
Rok valjanosti ponude:
Jamstvo na izvedene radove (godina):
Datum isporuke (od dostave narudžbenice):
Rok plaćanja (od ispostave e-računa):
Ime i prezime kontakt-osobe
Telefon/mobitel kontakt-osobe
E-adresa kontakt-osobe

## Troskovnik
red. br. | Opis radova | jedi-nica mjere | koli-čina | jedinična cijena (kn) | ukupna cijena (kn)
1 | Dopremanje i ručni prijenos potrebne opreme i materijala do mjesta izvođenja radova. | kompl. | 1 |  | 0
2 | Dobava, dovoz i ručni prijenos gipskartonskih ploča zajedno s metalnom podkonstrukcijom, izolacijom i svim potrebnim materijalom za izvedbu pregradnoga zida, zatvaranje otvora vrata te izvedbu gipskartonske obloge postojećih zidova. | m2 | 92 |  | 0
3 | Izvedba pregradnoga zida od gipskartonskih ploča s metalnom podkonstrukcijom i izolacijom ukupne debljine 12,5 cm. Priprema za bojanje i bojanje zidova bijelom bojom. U cijenu je uključen sav potreban materijal za izvedbu stavke. | m2 | 12 |  | 0
4 | Zatvaranje otvora (0,75x2,1 m) u zidu gipskartonskim pločama. U cijenu je uključena izolacija i sav potreban materijal za zatvaranje otvora. | m2 | 1,6 |  | 0
5 | Izvedba obloge postojećih zidova gipskartonskim pločama zajedno s metalnom konstrukcijom, izolacijom i svim potrebnim materijalom za ugradnju. Priprema za bojanje i bojanje zidova bijelom bojom. U cijenu je uključen sav potreban materijal za izvedbu radova stavke. | m2 | 68 |  | 0
6 | Dobava i dovoz materijala za izradu dovodne i odvodne instalacije u novom sanitarnom čvoru. Priprema i izvedba novih instalacija za ugradnju toaleta, pisoara i umivaonika. U cijenu je uključen sav potreban materijal te izvedba dovodne i odvodne instalacije i priprema za ugradnju sanitarija u sanitarnom čvoru te sve potrebne predradnje. | kompl. | 1 |  | 0
7 | Rezanje postojećih instalacija centralnoga grijanja i ugradnja zapornih ventila 1/2 cola za pripremu za daljnji razvod. | kom. | 4 |  | 0
8 | Izrada priključka vode i kanalizacije te ugradnja ventila za susjedni prostor novoga sanitarnoga čvora kao priprema za buduće potrebe. | kompl. | 1 |  | 0
9 | Dobava, dovoz i ručni prijenos keramičkih pločica do 150 kn/m2 za novi sanitarni čvor. | m2 | 12,1 |  | 0
10 | Postavljanje podne i zidne keramike sanitarnoga čvora. U cijenu su uključene sve potrebne predradnje i priprema poda i zida za postavljanje keramike te sav potreban materijal za postavljanje. | m2 | 12,1 |  | 0
11 | Dobava, dovoz, ručni prijenos i ugradnja umivaonika tipa INKER zajedno s jednoručnom miješalicom, priključnim crijevima, kutnim ventilom, sifonom i svom potrebnom opremom za montažu. | kom. | 1 |  | 0
12 | Dobava, dovoz, ručni prijenos i ugradnja toaletne školjke tipa INKER zajedno s pripadajućom daskom i vodokotlićem. U cijenu je uključen sav potreban materijal za ugradnju. | kom. | 1 |  | 0
13 | Dobava, dovoz, ručni prijenos i ugradnja keramičkoga pisoara tipa INKER zajedno s potisnom slavinom i pripadajućim sifonom. U cijenu je uključen sav potreban materijal za ugradnju. | kom. | 1 |  | 0
14 | Dobava, dovoz, ručni prijenos i ugradnja drvenih vrata 215x75 cm na ulazu u prostor sanitarnoga čvora. U cijenu je uključen i sav potreban materijal za ugradnju. | kom. | 1 |  | 0
15 | Brušenje, impregniranje i niveliranje postojećega poda te priprema za postavljanje laminat podova. | m2 | 31 |  | 0
16 | Dobava, dovoz, ručni prijenos i ugradnja laminata na prethodno pripremljen pod. Boja laminata po izboru naručitelja. U cijenu je uključen sav potreban materijal za postavljanje. | m2 | 31 |  | 0
17 | Dobava, dovoz, ručni prijenos i postavljanje lajsni od MDF-a u boji po odabiru naručitelja. U cijenu je uključeno i kitanje spojeva cokla s laminatom bojom usklađenom s bojom laminata, a spoj cokla sa zidom u boji zida te sav potreban materijal za ugradnju. | m' | 22,1 |  | 0
18 | Dobava, dovoz, ručni prijenos i izvedba spuštenoga stropa od Armstrong-ploča 60x60 cm učvršćenih na aluminijsku podkonstrukciju. U cijenu je uključen sav potreban materijal za izvedbu spuštenoga stropa. | m2 | 35 |  | 0
19 | Dobava, dovoz i ugradnja klupčica ispod prozora (284x170cm i 213x170cm). U cijenu uključen sav potreban materija za ugradnju klupčica. | kom. | 2 |  | 0
20 | Čišćenje mjesta izvođenja radova tijekom i nakon završetka izvođenja radova. Utovar i odvoz građevinske šute i ostaloga građevinskoga materijala na odlagalište. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  | 0
| Porez na dodanu vrijednost |  |  |  | 0
| Sveukupno |  |  |  | 0